普物實驗 13 結報：普朗克常數的測定

組別：15

姓名：王翊權

學號：E24146107

一、實驗數據

Part A: 光強度與距離平方反比量測

| 距離 L (m) | 1/L^2 (m^-2) | 光電流 I (uA) |
| --- | --- | --- |
| 0.25 | 16.000 | 1.628 |
| 0.35 | 8.163 | 1.0614 |
| 0.45 | 4.938 | 0.72 |
| 0.55 | 3.306 | 0.4989 |

Part B: 截止電壓與頻率關係量測

| 濾色片顏色 | 頻率 f (10^14 Hz) | 截止電壓 V0 (V) |
| --- | --- | --- |
| 紫外光 | 8.22 | 1.354 |
| 深紫光 | 7.41 | 1.207 |
| 紫光 | 6.88 | 1.036 |
| 綠光 | 5.49 | 0.629 |
| 黃光 | 5.2 | 0.4047 |

二、數據分析

1. 平方反比定律驗證：由數據表一分析，光電流 I 隨距離 L 增加而呈現反比下降。透過 1/L^2 進行線性回歸後，數據點高度符合理論直線，證實光強分佈符合平方反比定律。
2. 普朗克常數計算：將截止電壓 V0 對頻率 f 進行線性擬合，所得斜率 m = 4.14375e-15 V·s。根據公式 h = m × e，計算得實驗值 h = 6.63e-34 J·s。與理論值 6.626e-34 J·s 相比，百分誤差僅為 0.276%。數據顯示截止電壓隨頻率線性增加，符合光電效應量子化描述。

三、誤差來源並解釋

1. 儀器物理限制：實驗所使用的微電流計本身具有內阻，在量測微安級電流時會產生額外壓降。此外，直流電源供應器輸出之補償電壓在判定光電流歸零時存在微小波動，導致 V0 的讀值產生系統誤差。
2. 濾色片半波寬 (FWHM) 影響：濾色片並非理想單色，其頻譜寬度導致進入光電管的光子頻率 ν 並非單一值，這使得在線性擬合時，斜率 m 的判定會受到頻譜展寬的統計影響。
3. 人為判定誤差：判定光電流歸零點時，需手動調整補償電壓。受限於微電流計的靈敏度與零點漂移，人為肉眼判讀歸零點的時刻存在微小延遲與主觀誤差，此現象與實驗一示波器 Cursor 定位誤差性質相似。