## 工作表1
直流
| 電流 | a:3.12mA | c:1.45mA
| 電壓 | ab:3.38V | cd:1.62V
電阻
| ab:2.1 | cd:1.05 | ef:2.07
波形產生器
| 電壓（正弦 | 1 | 1.08 | 3 | 3.1 | 6 | 6.16 | 9 | 9.28
| 方波 | 1 | 1.04 | 3 | 3.14 | 6 | 6.2 | 9 | 9.44
| 三角波 | 1 | 1.03 | 3 | 3.12 | 6 | 6.19 | 9 | 9.26
頻率
| 正弦 | 1 | 0.9973 | 10 | 9.992 | 100 | 100.302 | 1000 | 999.5
| 方波 | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 99.98 | 1000 | 1000
| 三角波 | 1 | 1.001 | 10 | 10.01 | 100 | 100 | 1000 | 1000
| 自動 | 3 | 3.07 | 6 | 6.13 | 9 | 9.31
| 手動 | 3 | 3.09 | 6 | 6.11 | 9 | 9.27

## 工作表2
實驗一
| A：直流電流量測 |  |  |  |  | C：交流電壓量測
|  | 理論值 (mA) | 實驗值 (mA) | 百分誤差 (%) |  | 理論值 (V) | 量測值 (V) | 百分誤差 (%)
| a點 | 4 | 3.38 | 15.5% |  | 6 | 6.02 | 0.3333%
| c點 | 2 | 1.45 | 27.5%
| B：直流電壓量測 |  |  |  |  | D： 電阻量測
|  | 理論值 (V) | 實驗值 (V) | 百分誤差 (%) |  |  | 理論值 (Ω) | 實驗值 (Ω) | 百分誤差 (%)
| a,b間 | 4 | 3.38 | 15.5% |  | a,b間 | 1000 | 1073 | 7.3%
| c,d間 | 2 | 1.62 | 19% |  | c,d間 | 1000 | 1050 | 5%
[6 empty] | e,d間 | 2000 | 2070 | 3.5%
實驗二
| A：示波器電壓量測 (正弦波) |  |  |  |  | D：示波器頻率量測 (正弦波)
| 函數產生器 設定值 (V) | 示波器讀值 (Cursor) (V) | 百分誤差 (Cursor) (%) | 示波器讀值 (Measure) (V) | 百分誤差 (Measure) (%) | 函數產生器 設定值 (khz) | 示波器讀值 (Cursor) (khz) | 百分誤差 (Cursor) (%) | 示波器讀值 (Measure) (khz) | 百分誤差 (Measure) (%)
| 1 | 1.08 | 8% | 1.08 | 8% | 1 | 0.9973 | 0.27% | 0.9973 | 0.27%
| 3 | 3.1 | 3.333% | 3.1 | 3.333% | 10 | 9.992 | 0.08% | 9.992 | 0.08%
| 6 | 6.16 | 2.667% | 6.16 | 2.667% | 100 | 100.302 | 0.302% | 100.302 | 0.302%
| 9 | 9.28 | 3.111% | 9.28 | 3.111% | 1000 | 999.5 | 0.05% | 999.5 | 0.05%
| B：示波器電壓量測 (方波) |  |  |  |  | E：示波器頻率量測 (方波)
| 函數產生器 設定值 (V) | 示波器讀值 (Cursor) (V) | 百分誤差 (Cursor) (%) | 示波器讀值 (Measure) (V) | 百分誤差 (Measure) (%) | 函數產生器 設定值 (khz) | 示波器讀值 (Cursor) (khz) | 百分誤差 (Cursor) (%) | 示波器讀值 (Measure) (khz) | 百分誤差 (Measure) (%)
| 1 | 1.04 | 8% | 1.04 | 4% | 1 | 1 | 0% | 1 | 0%
| 3 | 3.14 | 3.333% | 3.14 | 4.667% | 10 | 10 | 0% | 10 | 0%
| 6 | 6.2 | 2.667% | 6.2 | 3.333% | 100 | 99.8 | 0.2% | 99.8 | 0.2%
| 9 | 9.44 | 3.111% | 9.44 | 4.889% | 1000 | 1000 | 0% | 1000 | 0%
| C：示波器電壓量測 (三角波) |  |  |  |  | F：示波器頻率量測 (三角波)
| 函數產生器 設定值 (V) | 示波器讀值 (Cursor) (V) | 百分誤差 (Cursor) (%) | 示波器讀值 (Measure) (V) | 百分誤差 (Measure) (%) | 函數產生器 設定值 (khz) | 示波器讀值 (Cursor) (khz) | 百分誤差 (Cursor) (%) | 示波器讀值 (Measure) (khz) | 百分誤差 (Measure) (%)
| 1 | 1.03 | 3% | 1.03 | 3% | 1 | 1.001 | 0.1% | 1.001 | 0.1%
| 3 | 3.12 | 4% | 3.12 | 4% | 10 | 10.01 | 0.1% | 10.01 | 0.1%
| 6 | 6.19 | 3.167% | 6.19 | 3.167% | 100 | 100 | 0% | 100 | 0%
| 9 | 9.26 | 2.889% | 9.26 | 2.889% | 1000 | 1000 | 0% | 1000 | 0%