[電子儀表量測實驗]

組別27

王翊權 E24146107

- 實驗數據

實驗一

| A：直流電流量測 |  |  |  |  |  | C：交流電壓量測 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 理論值 (mA) | 實驗值 (mA) | 百分誤差 (%) |  |  | 理論值 (V) | 量測值 (V) | 百分誤差 (%) |  |
| a點 | 4 | 3.38 | 16% |  |  | 6 | 6.02 | 0% |  |
| c點 | 2 | 1.45 | 28% |  |  |  |  |  |  |
| B：直流電壓量測 |  |  |  |  |  | D： 電阻量測 |  |  |  |
|  | 理論值 (V) | 實驗值 (V) | 百分誤差 (%) |  |  |  | 理論值 (Ω) | 實驗值 (Ω) | 百分誤差 (%) |
| a,b間 | 4 | 3.38 | 16% |  |  | a,b間 | 1000 | 1073 | 7% |
| c,d間 | 2 | 1.62 | 19% |  |  | c,d間 | 1000 | 1050 | 5% |
|  |  |  |  |  |  | e,d間 | 2000 | 2070 | 4% |

實驗二

| A：示波器電壓量測 (正弦波) |  |  |  |  |  | D：示波器頻率量測 (正弦波) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函數產生器 設定值 (V) | 示波器讀值 (Cursor) (V) | 百分誤差 (Cursor) (%) | 示波器讀值 (Measure) (V) | 百分誤差 (Measure) (%) |  | 函數產生器 設定值 (khz) | 示波器讀值 (Cursor) (khz) | 百分誤差 (Cursor) (%) | 示波器讀值 (Measure) (khz) | 百分誤差 (Measure) (%) |
| 1 | 1.08 | 8% | 1.08 | 8% |  | 1 | 0.9973 | 0% | 0.9973 | 0% |
| 3 | 3.1 | 3% | 3.1 | 3% |  | 10 | 9.992 | 0% | 9.992 | 0% |
| 6 | 6.16 | 3% | 6.16 | 3% |  | 100 | 100.302 | 0% | 100.302 | 0% |
| 9 | 9.28 | 3% | 9.28 | 3% |  | 1000 | 999.5 | 0% | 999.5 | 0% |
| B：示波器電壓量測 (方波) |  |  |  |  |  | E：示波器頻率量測 (方波) |  |  |  |  |
| 函數產生器 設定值 (V) | 示波器讀值 (Cursor) (V) | 百分誤差 (Cursor) (%) | 示波器讀值 (Measure) (V) | 百分誤差 (Measure) (%) |  | 函數產生器 設定值 (khz) | 示波器讀值 (Cursor) (khz) | 百分誤差 (Cursor) (%) | 示波器讀值 (Measure) (khz) | 百分誤差 (Measure) (%) |
| 1 | 1.04 | 8% | 1.04 | 4% |  | 1 | 1 | 0% | 1 | 0% |
| 3 | 3.14 | 3% | 3.14 | 5% |  | 10 | 10 | 0% | 10 | 0% |
| 6 | 6.2 | 3% | 6.2 | 3% |  | 100 | 99.8 | 0% | 99.8 | 0% |
| 9 | 9.44 | 3% | 9.44 | 5% |  | 1000 | 1000 | 0% | 1000 | 0% |
| C：示波器電壓量測 (三角波) |  |  |  |  |  | F：示波器頻率量測 (三角波) |  |  |  |  |
| 函數產生器 設定值 (V) | 示波器讀值 (Cursor) (V) | 百分誤差 (Cursor) (%) | 示波器讀值 (Measure) (V) | 百分誤差 (Measure) (%) |  | 函數產生器 設定值 (khz) | 示波器讀值 (Cursor) (khz) | 百分誤差 (Cursor) (%) | 示波器讀值 (Measure) (khz) | 百分誤差 (Measure) (%) |
| 1 | 1.03 | 3% | 1.03 | 3% |  | 1 | 1.001 | 0% | 1.001 | 0% |
| 3 | 3.12 | 4% | 3.12 | 4% |  | 10 | 10.01 | 0% | 10.01 | 0% |
| 6 | 6.19 | 3% | 6.19 | 3% |  | 100 | 100 | 0% | 100 | 0% |
| 9 | 9.26 | 3% | 9.26 | 3% |  | 1000 | 1000 | 0% | 1000 | 0% |

- 數據分析

a點電流量測誤差約為 15.5%

c點電流量測誤差約為 27.5%

ab間電壓量測誤差約為 15.5%

cd間電壓量測誤差約為 19.0%

電阻量測誤差約為3.5%~7.3%

示波器電壓：

正弦波在 1V的誤差約為 8%

方波與三角波的電壓誤差隨著設定值增加，在 3% ~ 5%

波形產生器:

頻率量測的百分誤差遠小於電壓量測的百分誤差

三、誤差來源與解釋

在進行直流量測時，電表並不完美，本身的內阻會與待測電路作用，導致實驗值偏離理論值

波形產生器的設定值與示波器的讀值之間存在偏差。這可能是由於儀器未經精確校準 。

Cursor手動定位波峰波谷時仍會產生微小的人為判斷誤差

實驗所使用的電阻不精確，從電阻量測數據可以看出實測電阻普遍高於理論值，這會直接影響電路中的電流與電壓