[普朗克常數的測定]

班次 25  學號 E24146107  姓名 王翊權

一、實驗數據與處理

| A：驗證照度與距離平方成反比 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次數 | L(m) | 1/L2(m-2) | I(μA) |
| 1 | 0.25 | 16.00 | 1.6280 |
| 2 | 0.27 | 13.72 | 1.4800 |
| 3 | 0.29 | 11.89 | 1.3750 |
| 4 | 0.31 | 10.41 | 1.2590 |
| 5 | 0.33 | 9.18 | 1.1628 |
| 6 | 0.35 | 8.16 | 1.0614 |
| 7 | 0.37 | 7.30 | 0.9838 |
| 8 | 0.39 | 6.57 | 0.9058 |
| 9 | 0.41 | 5.95 | 0.8337 |
| 10 | 0.43 | 5.41 | 0.7798 |
| 11 | 0.45 | 4.94 | 0.7200 |
| 12 | 0.47 | 4.53 | 0.6674 |
| 13 | 0.49 | 4.16 | 0.6258 |
| 14 | 0.51 | 3.84 | 0.5767 |
| 15 | 0.53 | 3.56 | 0.5420 |
| 16 | 0.55 | 3.31 | 0.4989 |
| 17 | 0.57 | 3.08 | 0.4688 |

| B：測量水銀燈五條主要譜線的截流電壓 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 譜線 | 頻率 (Hz) | 最大電流 I0(μA) | 截流電壓 V(V) |
| 紫外 | 8.22E+14 | 0.0736 | 1.354 |  |
| 深紫 | 7.41E+14 | 0.0199 | 1.207 |  |
| 紫 | 6.88E+14 | 0.0695 | 1.036 |  |
| 綠 | 5.49E+14 | 0.0355 | 0.629 |  |
| 黃 | 5.20E+14 | 0.0209 | 0.405 |  |
| 斜率 = |  | 3E-15 |  |  |
| 理論值 = |  | 6.63E-34 |  |  |

【實驗圖表與趨勢線】

二、誤差來源與解釋

1. 暗電流：環境光干擾導致測量誤差。

2. 解析度：電壓表精度限制。